## 盛岡市（米内）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 米内浄水場
測定地点 | 米内川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 | [5 empty] | 0.0066667 | ND | 0.0033333 | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 3.0 | 17.1 | 11.5 | 14.6333 | 12 | 17.2 | 10.9 | 14.675 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2 | ND | ND | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | ND | 1 | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 44 | 38 | 39.5 | 4 | 40 | 33 | 36 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 1.2333 | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.5 | 7 | 7.325 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.275 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.2 | -2.8 | -2.5 | 2 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 20000 | 2800 | 11000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0225 | 4 | 0.02 | ND | ND | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 中屋敷浄水場
測定地点 | 雫石川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 | [5 empty] | ND | ND | ND | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 3.0 | 36.2 | 17.7 | 28.2083 | 12 | 39 | 19.1 | 29.1083 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.048 | 0.016 | 0.027 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 78 | 59 | 68.25 | 4 | 69 | 50 | 60.5 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 42.5 | 1.2 | 9.7667 | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7 | 7.2667 | 12 | 7.4 | 7 | 7.175 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.1 | -2.2 | -2.2 | 2 | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 37000 | 890 | 19000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.23 | 4 | ND | ND | ND | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 沢田浄水場
測定地点 | 簗川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 | [5 empty] | 0.0094167 | ND | 0.0047083 | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 3.0 | 26.6 | 17.5 | 22.875 | 12 | 26.5 | 17.6 | 24.1333 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.00225 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 51 | 41 | 46 | 4 | 54 | 46 | 49.25 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 1.45 | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.9 | 7.1 | 7.4917 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.275 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.8 | -2.2 | -2 | 2 | -2 | -2.3 | -2.2 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 5500 | 1700 | 3600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.03 | ND | 0.02 | 4 | 0.02 | ND | 0.0125 | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 新庄浄水場
測定地点 | 中津川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 | [5 empty] | 0.01 | ND | 0.005 | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 3.0 | 20.9 | 13.8 | 18.475 | 12 | 21.2 | 14.6 | 18.8667 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 0.01175 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | 2.0 | ND | ND | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 50 | 4 | 9 | 12 | 2 | ND | 1 | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 51 | 40 | 46.75 | 4 | 57 | 35 | 44.5 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 8.1 | 0.7 | 1.7917 | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7.1 | 7.3833 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2333 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.8 | -2.4 | -2.1 | 2 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 2200 | 1600 | 1900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.0525 | 4 | 0.02 | 0 | 0.0075 | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
測定地点 | 豊沢川北新幹線水路取水口
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 2 | 0.004 | ND | 0.001 | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | ND | ND | 4
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.003 | ND | ND | 4
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2 | 7.0 | 2.9 | 4.7 | 4
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 5.4 | 3.3 | 4.4 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | ND | 4 | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | -
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
測定地点 | 和賀川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | -
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | -
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 北上川浄水場
測定地点 | 北上川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 3
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.012 | ND | 0.007 | 3
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 6 | ND | ND | ND | 3
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | -
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 3
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 江釣子浄水場
測定地点 | 江釣子
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 4
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | -
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
測定地点 | 入畑ダム
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.002 | ND | 0.001 | 2 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 3
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.003 | ND | ND | 3
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 2 | 4.5 | 1.9 | 3.2 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | -
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 3
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 見分森浄水場
測定地点 | 若柳
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 |  |  |  |  | 32 | 21 | 27 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 |  |  |  |  | 82 | 60 | 70 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - |  |  |  |  | 7.8 | 7.0 | 7.4 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.033 | 0.007 | 0.014 | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 第４水源地
測定地点 | 第４
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 13
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 79 | 79 | 79 | 1 | 87 | 78 | 82 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 160 | 160 | 160 | 1 | 196 | 143 | 168 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.9 | -1.9 | -1.9 | 1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 上島浄水場
測定地点 | 上島第２
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 13
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 69 | 69 | 69 | 2 | 78 | 73 | 76 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1 | .
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 190 | 97 | 144 | 2 | 207 | 148 | 170 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 2 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
測定地点 | 胆沢川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 30 | 27 | 28 | 4 | 36 | 21 | 28 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.022 | ND | 0.008 | 4 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 10 | ND | 5 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 66 | 44 | 53 | 4 | 64 | 48 | 56 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 2 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.005 | 0.128 | 0.026 | 0.058 | 4 | 0.035 | 0.006 | 0.016 | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 前堀浄水場
測定地点
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | ss
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1 |  | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 120 | 87 | 104 | 2 | 111 | 94 | 101 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 63 | 58 | 61 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 239 | 237 | 238 | 2 | 252 | 188 | 226 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 21 | 9 | 15 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 脇田郷浄水場
測定地点 | 磐井川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1 |  | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 52 | 51 | 52 | 2 | 52 | 31 | 43 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 150 | 134 | 142 | 2 | 150 | 60 | 119 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 2 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -2.8 | -3.2 | -3.0 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 2 | ND | ND | ND | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 大船渡市水道事業所
浄水場名 | 第３浄水場
測定地点 | 第４水源
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 59 | 59 | 59 | 1 | 65 | 58 | ＜ 62 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 89 | 89 | 89 | 1 | 100 | 88 | 94 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.4 | 7.3 | ＜ 7.4 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 陸前高田市水道事業所
浄水場名 | 竹駒浄水場
測定地点 | 竹駒第１
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.44 | 0.22 | 0.36 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 73 | 73 | 73 | 1 | 78 | 70 | 73.5 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 133 | 133 | 133 | 1 | 138 | 105 | 122.75 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 釜石市水道事業所
浄水場名 | 新町第２
測定地点 | 新町第２
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 |  |  |  |  | 46 | 46 | 46 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 73 | 73 | 73 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 |  | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | [5 empty] | 64 | 64 | 64 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 宮古市上下水道部
浄水場名 | 宮古浄水場
測定地点 | 宮古第１
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 78 | 78 | 78 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.6 | -2.6 | -2.6 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 久慈市水道事業所
浄水場名 | 白山浄水場
測定地点 | 滝湧水
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 69 | 69 | 69 | 1 | 80 | 65 | 73 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | ND | ND | ND | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 114 | 114 | 114 | 1 | 206 | 92 | 130 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 二戸市浄水場
測定地点 | 馬淵川：堀野
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 |  |  |  | 0
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [8 empty] | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [8 empty] | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 |  |  |  |  | 0 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 84 | 84 | 84 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 1 |  |  |  | 0
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2014
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 堀野浄水場
測定地点 | 馬淵川：堀野
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [8 empty] | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [8 empty] | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 |  |  |  |  | 0 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 92 | 92 | 92 | 1 | 107 | 65 | 86 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 1 |  |  |  | 0
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 |  |  |  | 0
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1