## 【盛岡市】米内浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 米内浄水場
水源名 | 米内川
測定地点 | 米内川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | - | 17 | 12 | 16 | 12 | 17 | 16 | 17 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 30 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | - | 47 | 40 | 42 | 4 | - | - | 40 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 31.1 | 0.3 | 3.5 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 6.9 | 7 | 12 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.3 | -3 | -2.7 | 2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.03 | ND | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2

## 【盛岡市】新庄浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 新庄浄水場
水源名 | 中津川
測定地点 | 中津川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | - | 23 | 14 | 19 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.079 | 0.015 | 0.039 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 40 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | - | 56 | 48 | 51 | 4 | 59 | 44 | 50 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 38.1 | 1.3 | 5.5 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7 | 7.1 | 12 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.6 | -2.4 | 2 | -2.2 | -2.5 | -2.4 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 4 | 0.02 | ND | 0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2

## 【盛岡市】沢田浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 沢田浄水場
水源名 | 簗川
測定地点 | 簗川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | - | 29 | 17 | 24 | 12 | 27 | 24 | 25 | 3
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.036 | 0.016 | 0.023 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 50 | 7 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | - | 70 | 50 | 59 | 4 | 56 | 54 | 55 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 20.1 | 0.9 | 4.6 | 12 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.7 | 7 | 7.3 | 12 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.5 | -2.3 | 2 | -1.8 | -2.3 | -2.1 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.37 | ND | 0.11 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2

## 【盛岡市】中屋敷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 盛岡市
浄水場名 | 中屋敷浄水場
水源名 | 雫石川
測定地点 | 雫石川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0003 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 4 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 4 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0.03 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | - | 33 | 18 | 28 | 12 | - | - | - | -
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 4 | - | - | - | -
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 4 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 30 | 3 | 12 | 12 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | - | 89 | 64 | 78 | 4 | - | - | - | -
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 47.2 | 1.2 | 5.8 | 12 | - | - | - | -
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 12 | - | - | - | -
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.1 | -2.2 | -2.2 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 4 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 4 | - | - | - | -
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【八幡平市】新寄木浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 八幡平市
浄水場名 | 新寄木浄水場
水源名 | 盲清水
測定地点 | 盲清水
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | - | - | - | 56 | 1 | 62 | 56 | 59 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | - | - | - | 130 | 1 | 134 | 124 | 129 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.9 | 1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | - | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 【滝沢市】駒形配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 駒形配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 姥屋敷水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 39 | 1 | 45 | 45 | 45 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | - | - | - | - | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | 104 | 1 | 122 | 102 | 111 | 5
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | -1.1 | -1.3 | -1.2 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 12 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1

## 【滝沢市】小岩井第２配水池
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 滝沢市
浄水場名 | 小岩井第２配水池
水源名 | 姥屋敷水源
測定地点 | 小岩井第２配水池
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 24
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 39 | 1 | 46 | 45 | 46 | 2
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | - | - | - | - | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 4
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | 104 | 1 | 119 | 104 | 111 | 5
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 24
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.6 | 1 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 24
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | - | - | -1.1 | -1.2 | -1.2 | 4
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 7 | 4
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1

## 【岩手中部】高円万寺浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 高円万寺浄水場
水源名 | 豊沢川
測定地点 | 北幹線水路
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | - | - | 0.002 | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 18 | 15 | 17 | 3 | 43 | 31 | 37 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.029 | 0.005 | 0.018 | 3 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | - | - | 3.5 | 1 | - | - | 4.8 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 4.3 | 1 | - | - | 1.4 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | 76 | 66 | 72 | 3 | 115 | 92 | 107 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 5.8 | 1.4 | 2.9 | 3 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2 | 1 | - | - | -1.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 3 | 0.01 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【岩手中部】北上川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 北上川浄水場
水源名 | 北上川
測定地点 | 北上川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 49 | 42 | 46 | 2 | 49 | 35 | 41 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | 5.3 | 2.6 | 4 | 2 | - | - | 2.6 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | 6.4 | 5 | 5.7 | 2 | - | - | 1.7 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | 126 | 102 | 114 | 2 | 143 | 84 | 109 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 2 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.1 | -1.5 | -1.3 | 2 | - | - | -1.4 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 2 | 0.04 | ND | 0.02 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【岩手中部】和賀川浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 和賀川浄水場
水源名 | 江釣子
測定地点 | 原水(江釣子),浄水(和賀川浄水場)
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | 0.001 | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 40 | 1 | 49 | 40 | 44 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | - | - | 26.4 | 1 | - | - | 9.7 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | 0.4 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | - | - | 112 | 1 | 208 | 108 | 144 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.7 | 1 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -2.4 | 1 | - | - | -1.1 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【岩手中部】岩手中部浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 岩手中部水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
水源名 | 夏油川
測定地点 | 入畑ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 67 | 64 | 66 | 2 | 73 | 41 | 57 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.237 | 0.134 | 0.186 | 2 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | - | - | 4.4 | 1 | - | - | 2.2 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 3.3 | 1 | - | - | 0.7 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | 234 | 189 | 212 | 2 | 232 | 97 | 172 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | 3.4 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 2 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.8 | 1 | - | - | -1.9 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.005 | 0.52 | 0.1 | 0.31 | 2 | 0.06 | ND | 0.02 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【奥州市】第４水源浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 第４水源浄水場
水源名 | 江刺第４
測定地点 | 第４水源
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.003 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 70 | 1 | 74 | 65 | 69 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | - | - | 54.6 | 1 | - | - | 42.7 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | - | - | 130 | 1 | 172 | 147 | 162 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.7 | 1 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.9 | 1 | - | - | -2 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【奥州市】上島浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 奥州市
浄水場名 | 上島浄水場
水源名 | 上島第２
測定地点 | 上島第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.003 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 69 | 1 | 72 | 64 | 67 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | - | - | 53.7 | 1 | - | - | 6.2 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | - | - | 218 | 1 | 234 | 127 | 157 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 6.7 | 1 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.9 | 1 | - | - | -0.8 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.005 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【遠野市】高室浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 遠野市
浄水場名 | 高室浄水場
水源名 | 琴畑川
測定地点 | 高室浄水場
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | 0.002 | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.46 | 0.26 | 0.34 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 11 | 10 | 11 | 2 | 13 | 11 | 12 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 4
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | 40 | 30 | 35 | 2 | 48 | 30 | 40 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -2.5 | -2.8 | -2.7 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 0 | 84 | ND | 42 | 2 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -

## 【一関市】前堀浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 前堀浄水場
水源名 | 前堀第１、第２
測定地点 | 前堀
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 84 | 1 | 93 | 71 | 86 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | 0.226 | 0.061 | 0.166 | 11 | ND | ND | ND | 12
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | 215 | 187 | 201 | 2 | 186 | 184 | 186 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.8 | -1.9 | -1.9 | 2 | -0.8 | -1 | -0.9 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 【一関市】脇田郷浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 一関市
浄水場名 | 脇田郷浄水場
水源名 | 磐井川
測定地点 | 磐井川
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 41 | 40 | 41 | 2 | 41 | 27 | 37 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | 0.043 | 0.006 | 0.025 | 2 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | 104 | 99 | 102 | 2 | 112 | 84 | 98 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.9 | -2.2 | -2.1 | 2 | -2.3 | -2.6 | -2.5 | 2
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 2 | 0.02 | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 【奥州行組】たんこう浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
水源名 | 胆沢川
測定地点 | 胆沢ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0015 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 25 | 21 | 23 | 4 | - | - | 26 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.025 | 0.004 | 0.012 | 4 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | - | - | 3.1 | 1 | - | - | 2.6 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 3.8 | 1 | - | - | 0.5 | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 5 | 54 | 48 | 51 | 4 | - | - | 54 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 4 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.9 | 1 | - | - | -1.7 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | - | - | 0.01 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 【大船渡市】第４浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 大船渡市
浄水場名 | 第４浄水場
水源名 | 第５水源
測定地点 | 鷹生ダム
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.001 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.006 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 2
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | - | - | 73 | 54 | 63 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.005 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.001 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 2 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | - | - | 120 | 74 | 87 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.4 | -1.5 | -1.5 | 2 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.002 | - | - | ND | 2 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | ND | ND | ND | 2 | - | - | - | -

## 【陸高市】竹駒第１浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 陸前高田市
浄水場名 | 竹駒第１浄水場
水源名 | 竹駒第１
測定地点 | 竹駒
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.006 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 66 | 1 | 70 | 66 | 68 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | - | - | 2.4 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.0005 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | 0.3 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | 131 | 1 | 110 | 88 | 99 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1 | 0.3 | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.1 | 1 | 7.3 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.3 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【釜石市】新町第２取水井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 釜石市
浄水場名 | 新町第２取水井
水源名 | 新町第２
測定地点 | 新町第２
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.001 | - | - | ND | 1
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.006 | - | - | ND | 1
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 |  |  |  |  | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | 0.06 |  |  |  |  | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 50 | 50 | 50 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | ND | 1
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | 73 | 73 | 73 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | ND | 1
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 1
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 0 |  |  |  |  | 56 | 56 | 56 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1

## 【宮古市】宮古第１深井戸
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 宮古市
浄水場名 | 宮古第１深井戸
水源名 | 宮古第１
測定地点 | 宮古第１
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 13
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | 34 | 33 | 34 | 2 | - | - | 33 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2 | - | - | 0.003 | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 2 | - | - | 3.5 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | 60 | 59 | 60 | 2 | - | - | 65 | 1
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | 0.1 | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | 7.3 | 6.7 | 7 | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.8 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1

## 【久慈市】白山浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 久慈市
浄水場名 | 白山浄水場
水源名 | 滝湧水
測定地点 | 滝
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.02 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | ND | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 77 | 1 | 78 | 69 | 74 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | ND | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | 0.1 | - | - | 0.9 | 1 | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | 0.2 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | 100 | 1 | 115 | 97 | 105 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.9 | 1 | 8.2 | 8 | 8.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -0.3 | 1 | - | - | - | - | ,
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.04 | 1 | - | - | ND | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | 5e-06 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -

## 【二戸市】堀野浄水場
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2024
実施主体 | 二戸市
浄水場名 | 堀野浄水場
水源名 | 馬淵川
測定地点 | 堀野
番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002 | 0.0002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
5 | １，２－ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
8 | トルエン | mg/L | 0.4 | 0.04 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | mg/L | 0.08 | 0.008 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 1
14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 1
15 | 農薬類 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | 1
16 | 残留塩素 | mg/L | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 12
17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | mg/L | 100 | 1 | - | - | 39 | 1 | - | - | 40 | 1
18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.001 | - | - | 0.041 | 1 | - | - | ND | 1
19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | １，１，１－トリクロロエタン | mg/L | 0.3 | 0.03 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | mg/L | 0.02 | 0.002 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | mg/L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 1 | - | - | 119 | 1 | 110 | 70 | 97 | 4
25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | - | - | 4.9 | 1 | ND | ND | ND | 12
26 | ｐＨ | - | 7.5 | - | - | - | 7.7 | 1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | 0 | - | - | - | -1.8 | 1 | - | - | - | -
28 | 従属栄養細菌 | CFU/mL | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 1，1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | ND | 1 | - | - | - | -
30 | アルミニウム及びその他化合物 | mg/L | 0.1 | 0.01 | - | - | 0.36 | 1 | - | - | 0.02 | 1
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | mg/L | 5e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -