## 盛岡市（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 米内浄水場
測定地点 | 米内川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0003 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 |  |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 16.4 | 12.4 | 14.9 | 12 | 16.3 | 12 | 14.8 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ｋMｎO4） ※全有機炭素（TOC）の量による | ｍｇ／ｌ | 3 1 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.5 | N.D. | N.D. | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 43 | 33 | 36 | 4 | 45 | 32 | 36 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.2 | 0.4 | 1 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | -1.0 | - | -2.2 | -2.8 | -2.5 | 2 | -2.3 | -2.6 | -2.5 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 20000 | 2800 | 11000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.02 | N.D. | N.D. | 4

## 盛岡市（2）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 中屋敷浄水場
測定地点 | 雫石川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0003 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 |  |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.45 | 0.3 | 0.39 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 33.8 | 14.9 | 25.2 | 12 | 34.1 | 18.7 | 26.5 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.067 | 0.017 | 0.042 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ｋMｎO4） ※全有機炭素（TOC）の量による | ｍｇ／ｌ | 3 1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 12 | 0.7 | N.D. | N.D. | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 40 | 5 | 11 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 110 | 49 | 81 | 4 | 79 | 51 | 65 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 45.2 | 1.4 | 15.6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.4 | 7 | 7.3 | 12 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.9 | -2.1 | -2 | 2 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 88000 | 6400 | 47000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.91 | 0.04 | 0.44 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4

## 盛岡市（3）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 沢田浄水場
測定地点 | 簗川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0003 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1 |  |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 26.8 | 16.4 | 22.6 | 12 | 26.9 | 15.2 | 23.6 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.004 | N.D. | 0.003 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 3 | N.D. | N.D. | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ｋMｎO4） ※全有機炭素（TOC）の量による | ｍｇ／ｌ | 3 1 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 12 | 0.5 | N.D. | N.D. | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 57 | 35 | 48 | 4 | 57 | 37 | 47 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 24.2 | 0.3 | 3.1 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.6 | -2.2 | -1.9 | 2 | -1.8 | -2.3 | -2.1 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 12000 | 2300 | 7200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.07 | N.D. | 0.04 | 4 | 0.04 | N.D. | 0.02 | 4

## 盛岡市（7）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 盛岡市水道部
浄水場名 | 新庄浄水場
測定地点 | 中津川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0003 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 15 | 農薬類 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 21.4 | 12.9 | 17.7 | 12 | 21.2 | 13.4 | 18.1 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ｋMｎO4） ※全有機炭素（TOC）の量による | ｍｇ／ｌ | 3 1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.4 | N.D. | N.D. | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 49 | 37 | 41 | 4 | 48 | 38 | 44 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 5.8 | 0.7 | 1.8 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.9 | -2.4 | -2.2 | 2 | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 11000 | 6200 | 8600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4
| 30 | アルミニウム及びその他化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 4 | 0.02 | N.D. | N.D. | 4

## 花巻市（花巻１）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 花巻市水道事業所
浄水場名 | 高円万寺浄水場
測定地点 | 豊沢川北新幹線水路取水口
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.009 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.004 | ND | ND | 4
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 21 | 16 | 19 | 2 | 25 | 18 | 21 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 2 | 11.8 | 2.5 | 6.2 | 4
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 2 | 1.3 | ND | 0.5 | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 84 | 69 | 77 | 2 | 126 | 55 | 86 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 2 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 23 | 0 | 6 | 4
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 001 | 0.02 | 2 | 0.01 | ND | 0.01 | 4

## 花巻市（花巻2）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 花巻市水道事業所
浄水場名 | 高円万寺浄水場
測定地点 | 北上川取水口
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.002 | ND | 0.001 | 2 | ND | ND | ND | 4
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.029 | 0.020 | 0.025 | 2 | ND | ND | ND | 4
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.004 | ND | ND | 4
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | 0.01 | ND | 0.00 | 2
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 49 | 42 | 46 | 2 | 25 | 18 | 21 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.035 | 0.018 | 0.027 | 2 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 6.8 | 3.4 | 5.1 | 2 | 11.8 | 2.5 | 6.2 | 4
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 5.4 | 3.1 | 4.3 | 2 | 1.3 | ND | 0.5 | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 122 | 111 | 117 | 2 | 126 | 55 | 86 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 2 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 23 | 0 | 6 | 4
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.28 | 2 | 0.01 | ND | 0.01 | 4

## 北上市（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 北上市上下水道部
浄水場名 | 和賀川浄水場
測定地点 | 和賀川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 4
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 30 | 19 | 23 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.036 | 0.009 | 0.019 | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 97 | 55 | 80 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 18.0 | ND | 5.4 | 3
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | [9 empty] | 測定なし
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.001 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 4

## 北上市（2）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 北上市上下水道部
浄水場名 | 北上川浄水場
測定地点 | 北上川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.036 | ND | 0.015 | 12 | 0.012 | ND | ND | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 | ND | ND | 4
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | 0.003 | ND | ND | 4
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | 0.06 | ND | 0.01 | 4 | 0.05 | ND | 0.01 | 4
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 46 | 28 | 38 | 12 | 47 | 28 | 38 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.078 | 0.015 | 0.039 | 12 | 0.002 | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.1 | 5.9 | 4.6 | 5.0 | 2 | 3.5 | 2.1 | 3.0 | 4
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 12.7 | 4.0 | 7.4 | 11 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | ND | ND | ND | 6
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 134 | 86 | 108 | 12 | 108 | 76 | 90 | 12
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 26.5 | ND | 10.9 | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.5 | -2.3 | -1.9 | 12 | -1.4 | -2.2 | -1.8 | 12
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.001 | 1.18 | 0.11 | 0.47 | 12 | 0.06 | ND | 0.02 | 12

## 北上市（3）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 北上市上下水道部
浄水場名 | 江釣子浄水場
測定地点 | 江釣子
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.003 | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.013 | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | ND | 4
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 49 | 43 | 45 | 12 | 49 | 43 | 45 | 12
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.040 | 0.001 | 0.005 | 12 | 0.003 | ND | 0.001 | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 83.2 | 8.0 | 42.1 | 11 | 7.6 | 2.0 | 4.7 | 11
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 11 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 12
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 132 | 84 | 103 | 12 | 192 | 120 | 140 | 12
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 12 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.5 | -2.8 | -2.6 | 12 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | 12
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | - | - | - | - | 42 | 0 | 4 | 12
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12

## 岩手中部
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 岩手中部広域水道企業団
浄水場名 | 岩手中部浄水場
測定地点 | 入畑ダム
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.002 | ND | 0.001 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1 | -
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.68 | 0.62 | 0.59 | 13
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 66 | 44 | 57 | 6 | 66 | 51 | 61 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.26 | 0.078 | 0.154 | 6 | 0.001 | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 8.6 | 3.6 | 6.1 | 2 | 10.1 | 5.7 | 7.9 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.5 | ND | 0.3 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 224 | 132 | 164 | 6 | 285 | 132 | 186 | 5
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 53.1 | 1.0 | 15.8 | 6 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 6 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.821 | 0.109 | 0.447 | 6 | 0.006 | ND | ND | 4

## 奥州市（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 見分森浄水場
測定地点 | 若柳
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.0005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | - |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.47 | 5
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | - |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | - |  |  |  |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | - |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | - |  |  |  |  | 106 | 106 | 106 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 4
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - |  |  |  |  | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 4
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | - |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1

## 奥州市（2）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 第４水源地
測定地点 | 第４
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.0005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | - |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.45 | 13
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 81 | 81 | 81 | 1 | 89 | 79 | 84 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | - | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 1 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | - | 188 | 188 | 188 | 1 | 218 | 153 | 181 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.9 | -1.9 | -1.9 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1

## 奥州市（3）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 奥州市水道部
浄水場名 | 上島浄水場
測定地点 | 上島第２
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.0005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | - |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.47 | 13
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 73 | 62 | 68 | 2 | 88 | 76 | 82 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | - | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 1 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1 | .
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | - | 230 | 142 | 186 | 2 | 270 | 139 | 182 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.2 | -2.2 | -2.2 | 1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 1

## 奥州金ケ崎
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 奥州金ケ崎行政事務組合
浄水場名 | たんこう浄水場
測定地点 | 胆沢ダム
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | 0.013 | ND | 0.007 | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 37 | 18 | 28 | 4 | 36 | 22 | 30 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.154 | 0.005 | 0..513 | 4 | 0.001 | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 3 | 2 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 5.4 | 0.5 | 3 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 2 | ND | 1 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 5 | 109 | 68 | 86 | 4 | 88 | 68 | 77 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 37.1 | 1.2 | 19.3 | 4 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 4 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.3 | -2.4 | -2.4 | 2 | -1.8 | -2.2 | -2 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.005 | 0.711 | 0.060 | 0.373 | 4 | 0.010 | ND | ND | 4

## 一関市（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 前堀浄水場
測定地点
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | ss
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 120 | 87 | 104 | 2 | 111 | 94 | 101 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 12
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 63 | 58 | 61 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 239 | 237 | 238 | 2 | 252 | 188 | 226 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -2.1 | -2.4 | -2.3 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 21 | 9 | 15 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 4

## 一関市（2）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 一関市水道部
浄水場名 | 脇田郷浄水場
測定地点 | 磐井川
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.007 | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.004 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 2
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 10 | 52 | 51 | 52 | 2 | 52 | 31 | 43 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 2 | ND | ND | ND | 2
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 20 | 150 | 134 | 142 | 2 | 150 | 60 | 119 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 2 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - |  |  |  |  | -2.8 | -3.2 | -3.0 | 2
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 2
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | 2
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 2 | ND | ND | ND | 4

## 大船渡市（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 大船渡市水道事業所
浄水場名 | 第３浄水場
測定地点 | 第４水源
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.006 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.48 | 0.32 | 0.42 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 61 | 61 | 61 | 1 | 68 | 53 | 60 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 93 | 93 | 93 | 1 | 110 | 81 | 94 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1

## 陸前高田市
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 陸前高田市水道事業所
浄水場名 | 竹駒浄水場
測定地点 | 竹駒第１
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | - | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.46 | 0.28 | 0.38 | 12
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 97 | 97 | 97 | 1 | 86 | 72 | 78.25 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 4
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 30 | 164 | 164 | 164 | 1 | 141 | 116 | 129.25 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.13 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | 0 | 140 | 140 | 140 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 4

## 釜石市 (1)
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 釜石市水道事業所
浄水場名 | 新町第２
測定地点 | 新町第２
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 55 | 55 | 55 | 1 | 58 | 47 | 55 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 85 | 85 | 85 | 1 | 87 | 87 | 87 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | ND | ND | ND | 1

## 宮古市
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 宮古市上下水道部
浄水場名 | 宮古浄水場
測定地点 | 宮古第１
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | ｍｇ／ｌ | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 92 | 92 | 92 | 1 | 69 | 69 | 69 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | 0.1 | ND | ND | 11
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | - | -2.0 | -2.0 | -2.0 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | - | 5 | 5 | 5 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1

## 久慈市
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 久慈市水道事業所
浄水場名 | 白山浄水場
測定地点 | 滝湧水
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.004 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.02 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 |  | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 350
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 84 | 84 | 84 | 1 | 84 | 67 | 73 | 4
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20 | 0.5 | ND | ND | ND | 1
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 112 | 112 | 112 | 1 | 116 | 91 | 100 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 8 | 7.2 | 7.8 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 1
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.02 | ND | ND | ND | 1 | ND | ND | ND | 1

## 二戸（1）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2012
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 二戸市浄水場
測定地点 | 馬淵川：堀野
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 39 | 39 | 39 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 73 | 73 | 73 | 1 | 91 | 91 | 91 | 1
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1

## 二戸市（２）
水質管理目標設定項目
採水年度 | 2013
実施主体 | 二戸市水道事業所
浄水場名 | 堀野浄水場
測定地点 | 馬淵川：堀野
調査項目 | 番号 | 物質名称 | 単位 | 目標値等 | 定量 下限値 | 原水 |  |  |  | 浄水
[6 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.015 | 0.0015 | ND | ND | ND | 1
| 2 | ウラン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | 1
| 3 | ニッケル及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | ND | ND | ND | 1
| 4 | 亜硝酸性窒素 | ｍｇ／ｌ | 0.05 | 0.005 | ND | ND | ND | 1
| 5 | １，２－ジクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.004 | 0.0004 | ND | ND | ND | 1
| 8 | トルエン | ｍｇ／ｌ | 0.4 | 0.04 | ND | ND | ND | 1
| 9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 10 | 亜塩素酸 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 12 | 二酸化塩素 | ｍｇ／ｌ | 0.6
| 13 | ジクロロアセトニトリル | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1
| 14 | 抱水クロラール | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  | ND | ND | ND | 1
| 15 | 農薬類 | - | 1 | [5 empty] | ND | ND | ND | 1
| 16 | 残留塩素 | ｍｇ／ｌ | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 365
| 17 | 硬度（Ｃａ，Ｍｇ） | ｍｇ／ｌ | 100 | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 41 | 41 | 41 | 1
| 18 | マンガン及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.01 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 1 | ND | ND | ND | 1
| 19 | 遊離炭酸 | ｍｇ／ｌ | 20
| 20 | １，１，１－トリクロロエタン | ｍｇ／ｌ | 0.3 | 0.03 | ND | ND | ND | 1
| 21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） | ｍｇ／ｌ | 0.02 | 0.002 | ND | ND | ND | 0.1
| 22 | 過マンガン酸カリウム消費量（ＫＭｎ０４） | ｍｇ／ｌ | 3
| 23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | － | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | 蒸発残留物 | ｍｇ／ｌ | 200 | 1 | 76 | 76 | 76 | 1 | 95 | 56 | 83 | 4
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | ND | ND | ND | 12
| 26 | ｐＨ | － | 7.5 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 12
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | － | 0 | 0.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 1
| 28 | 従属栄養細菌 | ＣＦＵ／ｍｌ | 2000
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.01 | ND | ND | ND | 1
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | ｍｇ／ｌ | 0.1 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1